# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО

# Сургутского района

# Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25»  июня   2009г.                                                                               №  17

п.Высокий Мыс

Об утверждении Положения

об организации освещения улиц

и установки указателей с

названиями улиц и номерами

домов на территории сельского

поселения Тундрино

# На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 5 устава сельского поселения Тундрино,

1. Утвердить Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории сельского поселения  Тундрино согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации сельского поселения Тундрино Шакирьянова В.Н.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения 			                                        Е.Х.Бжецова

Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Тундрино

№ 17 от «25» июня 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории сельского поселения Тундрино

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», уставом сельского  поселения  Тундрино.

1.2. Настоящее Положение определяет правила организации освещения улиц и установки информационных указателей с названиями улиц и номерами домов для организаций всех форм собственности и собственников объектов недвижимости на территории сельского поселения Тундрино (далее по тексту - поселение).

1.3. Участниками правоотношений, регулируемых настоящим Положением, являются администрация сельского поселения  Тундрино (далее по тексту – администрация поселения) и специализированные предприятия либо иные организации – исполнители  услуг по организации освещения и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории поселения (далее по тексту - исполнитель).

1.4. Техническое обслуживание, ремонт, реконструкция и строительство сетей уличного освещения, а также установка, ремонт и содержание указателей с названиями улиц и номерами домов производится специализированными предприятиями, создаваемыми для этих целей администрацией поселения, либо иными организациями, с которыми заключен муниципальный контракт на выполнение данных видов работ.

1.5. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения, а также установку, ремонт и содержание указателей с названиями улиц и номерами домов выступает администрация поселения.

2. Полномочия органов местного самоуправления поселения в области организации освещения и установки указателей с названиями улиц и номерами домов

2.1. К полномочиям Совета депутатов поселения относятся:

- установление объема финансирования, необходимого для организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории поселения;

- принятие муниципальных правовых актов по организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории поселения;

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

2.2. К полномочиям главы поселения относятся:

- координация деятельности органов местного самоуправления поселения в области организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории поселения;

- формирование, утверждение и созыв совещательных и консультативных органов по вопросам организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории поселения;

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

2.3. К полномочиям администрации поселения относятся:

- принятие муниципальных правовых актов по организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории поселения;

- создание, реорганизация и ликвидация, а также определение порядка деятельности специализированных организаций для осуществления освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории поселения;

- осуществление контроля за деятельностью специализированных предприятий либо иных организаций, обеспечивающих в границах поселения освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и номерами домов;

- формирование и размещение муниципального заказа;

- контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения, включением и отключением светильников уличного освещения;

- разработка и утверждение графика включения и отключения уличного освещения, а также лимита потребления электроэнергии по уличному освещению на территории поселения;

- инвентаризация существующих сетей уличного освещения на территории поселения, при содействии организации, обслуживающей сети уличного освещения;

- осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

3. Порядок организации уличного освещения

3.1. Уровень освещения проезжей части улиц и дорог устанавливается в зависимости от интенсивности движения по улицам поселения и типов дорожного покрытия.

На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог с интенсивностью движения более 500 транспортных средств в час следует предусматривать повышение нормы освещения не менее чем в 1,3 раза по сравнению с нормой освещения пересекаемой проезжей части. Увеличение уровня освещения достигается за счет изменения шага опор, установки дополнительных или более мощных световых приборов, использования осветленного покрытия на переходе и т.п.

3.2. Схемой развития и реконструкции электрических сетей поселения с учетом типовых решений устанавливается расчет освещенности, выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

3.3. Включение наружного освещения улиц и дорог производится в вечерние сумерки при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение в утренние сумерки – при ее повышении до 10 лк.

На улицах и дорогах при нормируемых величинах средней яркости 0,3 кд/м2, или средней освещенности 4 лк и менее, на пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах не допускается частичное пли полное отключение освещения в ночное время.

3.4. Включение и отключение уличного освещения в поселении производится автоматически от трансформаторных подстанций, в зависимости от уровня естественной освещенности, по графику, согласованному с организацией, осуществляющей обслуживание сетей уличного освещения.

3.5. Для освещения улиц и дорог должны применяться светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной  дороге или на одном проезде.

3.6. Светильники монтируются в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

3.7. Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

3.8. Доля действующих светильников должна составлять не менее 95%, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

3.9. Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч. и транспортных средств в обоих направлениях – менее 50 ед./ч.

3.10. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, должны устраняться немедленно после обнаружения.

3.11. Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по показаниям электросчетчиков, установленных в специальных  щитах питания уличного освещения на трансформаторных подстанциях.

3.12. Администрация поселения ежегодно формирует муниципальный заказ на строительство, реконструкцию, ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения.

3.13. Контроль за строительством, реконструкцией, ремонтом и техническим обслуживанием уличного освещения осуществляется ведущим специалистом  администрации поселения  в пределах своей компетенции.

4. Порядок установки указателей с названиями улиц и номерами домов

4.1. Администрация поселения ежегодно формирует муниципальный заказ на установку, реконструкцию и содержание указателей с названиями улиц и номерами домов.

4.2. Вид указателей с названиями улиц, места их установки в обязательном порядке согласовываются с главным специалистом администрации поселения и управлением внутренних дел по  Сургутскому району.

4.3. Разработка проекта указателей с названиями улиц производится за счет средств бюджета поселения.

4.4. Указатели с названиями улиц и номерами домов размещаются на фасадах жилых домов и прочих зданий в соответствии со следующими требованиями:

4.4.1. Указатели с названиями улиц следует устанавливать на перекрестках с правой стороны дороги на опорах по горизонтали.

4.4.2. На участках дорог, не имеющих стационарного освещения, следует применять указатели с названиями улиц со светоотражающей поверхностью.

4.5.3. Указатели с названиями улиц, переулков, площадей устанавливаются на стенах зданий, расположенных на перекрестках, с обеих сторон здания.

4.4.4. Высота цифр, обозначающих номер дома, должна составлять 20-30 см, высота букв в наименовании улицы, переулка, площади - 8-12 см.

4.4.5. Указатели с названиями улиц и номерами домов располагаются с левой стороны здания (за левую и правую стороны здания следует принимать положение объекта, если смотреть на него со стороны проезда):

- на главных фасадах со стороны уличных проездов;

- на дворовых фасадах со стороны внутриквартальных проездов.

4.4.6. При большой протяженности здания через каждые 75 - 90 метров устанавливаются дополнительные указатели.

4.4.7. Указатели с названиями улиц и номерами домов следует устанавливать на высоте от 2,5 до 3,5 м от уровня земли на расстоянии не более 1 м от угла здания.

4.4.8. Указатели с названиями улиц и номерами домов улиц в вечернее и ночное время могут быть освещены.

4.5. Изготовление (реставрация, ремонт) и установка указателей с названиями улиц и номерами домов на фасадах зданий осуществляется:

4.5.1. На объектах муниципального жилищного фонда - за счет средств бюджета поселения.

4.5.2. На объектах муниципального нежилого фонда - за счет средств балансодержателя или арендатора по договору.

4.5.3. На объектах иных форм собственности - за счет средств собственников объектов недвижимости.

4.6. Указатели с указанием номера подъезда, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, вывешиваются у входа в подъезд. Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне и освещены с наступлением темного времени суток.

5. Финансирование организации освещения улиц и установки указателей  с названиями улиц и номерами домов

5.1. Финансовое обеспечение организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории поселения осуществляется за счет средств бюджета поселения, а также иных источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.